中国四联仪器仪表集团有限公司重庆分公司

歇马片区厂房4（装配车间）前彩钢雨棚维修服务询价比选文件
采购人：中国四联仪器仪表集团有限公司重庆分公司

2025年12月

比选申请人须知前附表

	序号
	条款名称
	说明与要求

	1
	项目名称
	歇马片区厂房4（装配车间）前彩钢雨棚维修服务

	2
	项目地点
	重庆市北碚区歇马街道小磨滩

	3
	项目概况
	拟对歇马片区厂房4（装配车间）前彩钢雨棚维修服务作业。

	4
	比选范围
	歇马片区厂房4（装配车间）前彩钢雨棚维修服务：包含不仅限于原破损彩钢棚拆除、主结构除锈、刷防锈漆、彩钢雨棚安装、雨槽安装等施工、安全文明措施、场地清理及出渣、规费、税金等。

	5
	采购方式
	询价比选

	6
	资金来源
	自筹

	7
	质量要求
	满足使用。

	8
	工期要求
	中选人应在协议签订后7个日历日内完成。

	9
	资格审查
	具备有效的营业执照。经营范围包含建筑施工等。须提供有效的带二维码标识的营业执照复印件，并加盖公章。
特种作业（高空作业）人员证（不少于2人）。
比选申请人未受到行政处罚、未被列入经营异常名录、未被列入严重违法失信名单，已移除的视为符合比选申请人资格。须提供国家企业信用信息公示系统（网址：https://www.gsxt.gov.cn/index.html）中“行政处罚信息”“列入经营异常名录信息”“列入严重违法失信名单（黑名单）信息”三个板块的查询截图复印件，并加盖公章。
本项目不接受联合体参选。

	10
	现场查勘
	不组织，自行前往导航地址：歇马小磨滩

	11
	报价文件递交截止时间
	2025年12月17日上午10：00 递交至中国四联仪器仪表集团有限公司重庆分公司。

	12
	保险
	由中选人承担。

	13
	报价
	比选申请人根据项目现场实际情况自主报价，报价总价作为总价合同包干价；报价含税总价不得超过2.83万元。

	14
	评选办法
	根据询价比选文件符合需求，报价最低的原则确定中选施工单位。


二、比选申请人须知

1.项目内容：

拟对歇马片区厂房4（装配车间）前彩钢雨棚维修服务作业：包含不仅限于原破损彩钢棚拆除、主结构除锈、刷防锈漆、约234㎡彩钢雨棚安装、约16m雨槽安装及场地清理等。

	序号
	维修分项
	作业内容
	单位
	数量

	1
	原破损彩钢棚拆除
	1.14米高空作业车；
2.破损彩钢棚拆除。
	项
	1

	2
	主结构除锈、刷防锈漆
	原主结构除锈、刷2遍防锈漆
	项
	1

	3
	彩钢雨棚安装
	1.材质：0.35mm彩钢瓦楞板，40mm*80mm镀锌矩管;
2.40mm*80mm镀锌矩管焊接牢固，彩钢瓦楞板镀锌螺丝安装在镀锌矩管上、安装牢固；
3.彩钢瓦楞板搭接严密，不得漏水；
4.辅材：包含不仅限于焊条、螺丝等。
	㎡
	234

	4
	雨槽安装
	1.材质：镀锌铁皮雨槽（宽50mm深250mm)、角钢、PVC下水管等；
2.安装牢固、不渗漏。
	m
	16

	5
	出渣
	场地清理、垃圾外运
	项
	1


2.施工示意图
无。
3、实施方案

根据现场实际情况自拟。
4、采购方式：询价比选

5、施工现场的有关管理规定：按照采购人的管理要求执行。

6、职责与义务：

6.1采购人的权利与义务：

6.1.1向中选人提供施工所需水、电等，并说明使用注意事项，办理施工所涉及的各种申请、批件、特殊作业票等手续。

6.1.2采购人有权实施对工程质量、工期、安全生产、文明施工等进行全面管理、控制、监督、检查和验收；对发现的问题及时责成中选人整改达到合格，中选人如拒不整改的，采购人有权采取相应措施并可处以罚款。

6.1.3采购人有权根据现场情况督促中选人达到施工进度要求，要求中选人调整施工人数，满足施工生产需要。因施工需要，采购人有权要求中选人延长当期施工作业时间。
6.1.4负责对安全、质量、进度、施工技术工艺进行技术交底，对施工程序、工程质量、工程进度、进行监督、检查、验收管理。

6.1.5检查和返工：采购人将全程监督检查，不定时对重点部位和项目进行检查，对不符合标准的必须返工。

　　6.1.6负责对中选人安全作业、文明施工检查、监督。

6.1.7负责协调有关部门做好现场保护、消防等工作。

6.2中选人的权利与义务：

6.2.1中选人不得以任何形式或名义贿赂采购人相关人员，否则取消中选资格。

6.2.2负责按照采购人的要求完成合同范围内的工作内容。

6.2.3负责现场施工有序进行，不以任何理由停工、怠工；

6.2.4负责提供施工机具设备、材料；

6.2.5负责安全生产；负责施工现场的所有人身安全，如因承包人原因造成的损失应承担全部法律和经济责任。

6.2.6负责处理现场的安全事件；不得出现治安事件、现场聚众闹事和刑事案件。

6.2.7负责建筑垃圾按采购人要求堆放并且负责自费清运出厂区。

6.2.8中选人在施工中应当注意节约材料、爱护机械设备和生产工具，误工的经济损失由中选人承担。

6.2.9负责与所招聘的劳务人员签订用工合同，为劳务人员按国家规定购买保险。 

6.2.10负责为现场劳务人员按采购人规定备齐安全防护用品。

6.2.11中选人必须无条件地服从采购人的管理。

6.2.12中选人应按照比选文件要约和承诺组建劳务作业班组，操作技工必须按国家规定持证上岗；特殊工种作业人员必须向采购人出示特种作业操作证原件，并送特种作业操作证复印件给采购人备案，办理特殊作业申请。

6.2.13中选人有权要求采购人就施工技术、质量、安全进行深入、细致的交底和指导。

6.2.14中选人应当严格按照采购人的操作要求进行施工，承担由于自身责任造成的质量返修、工期拖延损失、已完工部分的成品损坏、安全事故及各种罚款引起的一切经济损失。

6.2.15由于中选人原因造成的质量、安全、环境等事故，所发生的费用和损失由中选人承担。

6.2.16严格执行施工规范、安全操作规程、防火安全规定、环境保护规定。严格按照图纸或做法说明进行施工，做好各项质量检查记录。参加竣工验收，编制工程结算。

 6.2.17施工中未经采购人同意或有关部门批准，不得随意拆改结构及各种设备管线。

 6.2.18工程竣工未移交采购人之前，负责对现场的一切设施和工程成品进行保护。

7、 机械及材料供应：

7.1机械设备及工具的提供 
7.1.1中选人现场提供维修作业所必须的机械设备、工具且功能正常。

7.1.2中选人主要材料供应：40*80镀锌矩管、0.35mm瓦楞彩钢板等材料满足国家标准要求。
7.1.3中选人提供的机械设备及工具若管理使用不当造成损失的，由中选人自行承担相应经济责任。

7.2施工安全用品均有中选人提供。
8、 报价：

 中选人根据项目现场实际情况自主报价，报价总价作为总价包干合同价。

9、工程量及费用的结算： 

作业完成后，采购人组织验收合格按固定总价进行结算。

10、质量保证及售后服务

质保期：竣工验收合格之日起壹年。

11、工程款支付

施工验收合格，承包人开据正式以票，采购人在收到发票后一次性付清。

12、报价文件的格式及签署、密封与递交：

12.1 中选人将报价文件（法定代表人身份证复印件、法定代表人授权书、报价表、有效期内的营业执照副本）装袋密封并加盖公章。

12.2 2025年12月17日上午10：00 递交至中国四联仪器仪表集团有限公司重庆分公司。

报价文件递交联系人：王锐捷               

   部门：安全环保部 
   地址：北碚区蔡家岗街道同熙路99号

  电话：18983887813
比选申请文件格式：
中国四联仪器仪表集团有限公司重庆分公司

歇马片区厂房4（装配车间）前彩钢雨棚维修服务比选申请文件
比选申请人： 　　　　 　　（盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人： 　 　　（签字或盖章）
年    月    日

（一）
比选报价函
致中国四联仪器仪表集团有限公司重庆分公司：

1.根据贵方的询价比选文件，遵照有关法律法规的规定，结合本项目实际情况和市场行情，我方就“歇马片区厂房4（装配车间）前彩钢雨棚维修服务”的报价为总价包干价人民币        元，大写：人民币                   元。发票类型为增值税专用发票，税率为（       %）。
2.我方现提交的响应文件为：响应文件正本一份。
3.我方已详细阅读全部比选文件，包括澄清或者修改文件。

4.本价格包括比选申请人应承担的所有工作、义务及风险的费用、技术支持费、人员工资及设备使用费、税费、保险、利润、不可预见费等全过程所涉及的一切费用。

5.如果我方中选，保证根据询价比选文件规定，按期按量完成全部任务。

6.除非达成另外协议并生效，你方的中选通知书和本报价文件将成为约束双方的合同文件组成部分。

比选申请人：（盖章） 

联系人：（签字）                                                                                      

年   月   日

	序号
	维修分项
	作业内容
	单位
	数量
	单价（元）
	小计（元）
	备注

	1
	原破损彩钢棚拆除
	1.14米高空作业车；
2.破损彩钢棚拆除。
	项
	1
	
	
	

	2
	主结构除锈、刷防锈漆
	原主结构除锈、刷2遍防锈漆
	项
	1
	
	
	

	3
	彩钢雨棚安装
	1.材质：0.35mm彩钢瓦楞板，40mm*80mm镀锌矩管;
2.40mm*80mm镀锌矩管焊接牢固，彩钢瓦楞板镀锌螺丝安装在镀锌矩管上、安装牢固；
3.彩钢瓦楞板搭接严密，不得漏水；
4.辅材：包含不仅限于焊条、螺丝等。
	㎡
	234
	
	
	

	4
	雨槽安装
	1.材质：镀锌铁皮雨槽（宽50mm深250mm)、角钢、PVC下水管等；
2.安装牢固、不渗漏。
	m
	16
	
	
	

	5
	出渣
	场地清理、垃圾外运
	项
	1
	
	
	

	6
	合计（含税）
	
	
	
	
	


（二）
营业执照复印件

（加盖比选申请人公章）

（三）
法定代表人身份证明书

项目名称：歇马片区厂房4（装配车间）前彩钢雨棚维修服务
致中国四联仪器仪表集团有限公司重庆分公司：

（法定代表人姓名）在（比选申请人名称）任（职务名称）职务，是（比选申请人名称）的法定代表人。

特此证明。

                                             比选申请人：（盖章）

                                                 年   月   日

（附：法定代表人身份证正反面复印件）

（四）
法定代表人授权书

项目名称：歇马片区厂房4（装配车间）前彩钢雨棚维修服务
致：中国四联仪器仪表集团有限公司重庆分公司
（比选申请人法定代表人名称）是（比选申请人名称）的法定代表人，特授权（被授权人姓名及身份证代码）代表我单位全权办理上述项目的比选、签约等具体工作，并签署全部有关文件、协议及合同。

我单位对被授权人的签字负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人：                                 比选申请人法定代表人：

（签字或盖章）                                （签字或盖章）

（附：被授权人身份证正反面复印件）

（比选申请人公章）

年   月   日

注：若为法定代表人办理并签署响应文件的，不提供此文件。
（五）
承诺书

中国四联仪器仪表集团有限公司重庆分公司：

                      （比选申请人名称）郑重承诺：

1.我方具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，具有履行合同所需的设备和专业技术能力，具有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录，参加本项目采购活动前三年内无重大违法活动记录。

2.我方提供的比选申请材料均真实有效。

3.我方在比选项目评审（评选）环节结束后，随时接受比选人及其委托主体的检查验证，配合提供相关证明材料，证明符合《中华人民共和国政府采购法》规定的参选人基本资格条件。

如因我公司提供的信息不真实给贵公司或第三人造成损失，由我公司承担一切赔偿责任和法律责任。

特此承诺。

           比选申请人：（盖章） 

                                               年  月  日

（六）

比选申请人资质材料

1.提供营业执照副本。

2.提供国家企业信用信息公示系统（网址：https://www.gsxt.gov.cn/index.html）中“行政处罚信息”“列入经营异常名录信息”“列入严重违法失信名单（黑名单）信息”三个板块的查询截图复印件。

以上全部材料均需加盖比选申请人公章。
（七）

特种作业（高空作业）人员证
（八）

单位信息

单位名称：

地址及电话：

联系人：

开户银行：

账号：

税号：

